电气第二种工作票

仿真测试数据（项目组构造资料，禁止用于现场作业）

NO.编号：WP-001

1.工作负责人：赵明（虚拟）  工作监护人（工作协调人）：周安（虚拟） 班组：项目仿真作业一班 附页：0张

2.工作班成员：孙宇（虚拟）、韩宁（虚拟） 共2人

3.工作地点及主要设备名称：SIM-A站主变作业区1号主变压器端子箱

4.工作内容：1号主变压器端子箱外观及温湿度传感器状态核查

5.计划工作时间：自2026年8月18日09时00分至2026年8月18日10时00分

6.工作条件（停电或不停电，或邻近及保留带电设备名称）：不停电；1号主变压器本体及高压侧引线保持带电

7.配合工作：无。

| 配合工作项目 | 配合班组 | 配合工作 负责人 | 参加配合作业人员 | 配合作业 许可开始时间 | 配合作业 实际结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月 日时分 | 月 日时分 |
|  |  |  |  | 月 日时分 | 月 日时分 |

8.安全措施及注意事项：

| 以下由工作负责人（或工作票签发人）填写： | 以下由工作许可人填写： |
| --- | --- |
| 1、作业前核对SIM-A站主变作业区及1号主变压器端子箱名称。 | 1、（ ）核对作业地点及设备名称无误。 |
| 2、在作业区域设置围栏和“止步，高压危险”标示牌。 | 2、（ ）围栏及标示牌已设置。（编号：SIM-SP-01） |
| 3、工作人员与带电部位保持规定安全距离，不得跨越围栏。 | 3、（ ）已交代带电部位及安全距离。 |
| 4、作业人员应正确佩戴安全帽、穿反光背心，使用绝缘工具。 | 4、（ ）劳动防护用品及绝缘工具检查合格。 |
| 以下空白 | 以下空白 |
| 工作票签发人：模拟签名-林峰 2026年8月17日16时00分 点检签发人：模拟签名-许静 2026年8月17日16时10分 工作票接收人：模拟签名-陈凯 2026年8月18日08时40分 |  |

9.许可开工时间：2026年8月18日09时00分  工作许可人：陈凯（虚拟）  工作负责人：赵明（虚拟）

10.检修设备试运：本次作业不涉及设备试运。

| 检修设备试运前，工作票交回，所列安全措施已撤除，可以试运。 |  |  | 检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以重新工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许试运时间 | 工作许可人 | 工作负责人 | 允许恢复工作时间 | 工作许可人 | 工作负责人 |
| 月 日时分 |  |  | 月 日时分 |  |  |
| 月 日时分 |  |  | 月 日时分 |  |  |

未试运原因：仅进行外观检查及状态核查，无需试运。

11.工作负责人变更：无。